소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설4408호	서대문구 충정로29 동아일보사충정로사옥 앞	제수변 배수불량	고 장 (사용가)
1. 소 속: 북아현119안전센터 2. 발견자: 소방사 황진우 3. 고장내역: 2020.05.11.(월) 10:00 분경 2020년 상반기 소방용수 일제 정밀조사 중 제수변 내 배수가 되지 않아 육안으로 제수변 밸브를 확인하지 못함. 2020년 5월 11일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

관련사진 (공설 4408호)
위 치 도