소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지하식	공설4323호	서대문구 독립문로8안길11	누수	고 장 (사용가)
1. 소 속: 북아현119안전센터 2. 발견자: 소방사 황상원 3. 고장내역: 2020.5.13.(수) 10:10 분경 2020년 상반기 일제수리 조사중 지하식 소화 전에 약간의 누수 확인 함. 2020년 5월 20일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

관련사진 (공설 4323호)
위 치 도