출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이윤용	정번석	05/26 서재식

	명에 의하여 상수관망 중점관리지점,배수지항청소,수질민원등에 대하여 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 5. 26(화)
보 고 자 : 화공6급 이윤용

보       고       내       용

일    시

2020년 5월 26일(화)  10:30 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(상수관망중점관리지점, 배수지항청소, 수질민원 수질검사)

출 장 자

공업6급 이윤용, 임기제마급 유석재

내용

▣ 상수관망 중점관리지점 수질검사

- 검사지점: 성동구 금호동2가 510-2외 2개소

- 검사주기 및 항목: 2회/월, 총12항목(현장 5항목, 실험실 7항목)

- 검사자 의견 및 조치사항

․ 현장검사 5항목 수질검사 결과 모든지점 기준이내

․ 시료 채수 3점에 대하여 실험실 7항목 수질검사 실시

▣ 배수지항 청소후 수질검사

- 검사대상 :**************

- 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소, 탁도, pH, 철) 모두 적합

- 의견 및 조치사항 : 수질기준에 적합하여 제어실에 통보하여 배수지

항에 담수토록 함.

▣ 수질민원 처리 현황

민원신청	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	철(mg/L)	구리(mg/L)
********	****	****	***	****	****

- 수질검사 민원이 접수되어 현장 방문 수질검사를 실시함.

- 수질검사 결과, 기준 이내로 측정되어 안심하고 음용토록 안내.

따로붙임 : 수질검사 결과서 1부.  끝.

비  고