물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장			아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	05/29 代이춘한
협 조	주무관			총무과장
	권순철			유연호

건 명 :				관급자재(해양관 공무직 휴게실 설치 공사-냉난방기) 조달구매												시 행		시설과-4183			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	동물사 관리기능 및 야생동물 종보존	세부사업	생태적 동물사 조성 및 전시환경 개선		편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비	접 수					(								)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량			소요경비 추 정 액				용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
													단가		합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
40101806 (23182402)		전기히트펌프					냉방14.5/ 난방16.3㎾		대	1			1,950,000		1,950,000		해양관 공무직 휴게실 냉난방기
40101787 (23238037)		히트펌프용 실내기					냉방4/ 난방4.5㎾		대	1			427,000		427,000
40101787 (23240106)		히트펌프용 실내기					냉방8.3/ 난방9.3㎾		대	1			665,000		665,000
72151299 (21567236)		냉난방 공조공사					가변형히트펌프냉난방기설치		식	2			588,700		1,177,400
72151299 (10061680)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ12.7mm		m	60			6,000		360,000
72151299 (10061682)		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 평균 Φ15.88mm		m	40			7,080		283,200
72151299 (20373322)		냉난방 공조공사					냉난방기용PVC드레인관 설치 Φ32mm		m	38			6,000		228,000
72151299 (20469354)		냉난방 공조공사					냉난방기용 Y분기관 설치		개	1			52,100		52,100
72151299 (20912089)		냉난방 공조공사					실외기노출배관 커버트레이설치		조	10			43,600		436,000
72151299 (10061686)		냉난방 공조공사					룸콘트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치		m	30			6,400		192,000

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
72151299 (22723642)	냉난방 공조공사	통신용 케이블 및 CD관설치	m	65	6,400	416,000	해양관 공무직 휴게실 냉난방기
40101787 (21087037)	전기히트펌프	싱글형 받침대	개	1	26,100	26,100
40101787 (23110679)	히트펌프용 실내기	룸컨트롤러	개	2	48,500	97,000
	소계					6,309,800
	조달수수료	0.54%				34,070
	합계					6,343,870
위 물품을 납품요구일로부터 60일 이내에 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.