문서번호	시설관리과-13426
결재일자	2020.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강무진		김대용	06/04 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고(소화전 1~13)

2020. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 2020년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 무 진

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑구 신내동644-2 등 13개소

○ 작업기간; 2020. 6. 5. ~7. 31.

○ 보고내용

- 소방서에서 긴급 의뢰된 고장 소화전에 대하여 작업지시 코자 합니다.

○ 작업지시 내용

작업지시	위치	공종	규격	수량	(시설물번호)
소방-1	신내동644-2	지상식소화전교체	지상식	1	46684029
소방-2	중화동309-1	지하소화전및밸브교체	지하식	1	46864152
소방-3	상봉동107-6	지상식소화전교체	지상식	1	56074138
소방-4	중화동303-7	지상식소화전교체	지상식	1	46971001
소방-5	망우동494-8	지하식소화전교체	지하식	1	56091166
소방-6	신내동410-69	지하식소화전교체	지하식	1	46891009
소방-7	신내동384-6	지상식소화전교체	지상식	1	46892010
소방-8	신내동472-1	지상소화전및밸브교체	지상식	1	46893058
소방-9	신내동656	지상식소화전및밸브교체	지상식	1	46693003
소방-10	신내동642	지상식소화전교체	지상식	1	46684030
소방-11	신내동495-38	지하식소화전교체	지하식	1	46984057
소방-12	망우동467-13	지하식소화전교체	지하식	1	56091159
소방-13	면목동103-4	지하식소화전교체	지하식	1	56183088

- 『2020년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 마천건설(주) 대표 김평화에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  작업지시서(소방 1~13).  끝.