<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(공평도시유적전시관 공조기 미디움필터 구매)

문서번호	도시유적전시과-1297
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	도시유적전시과장
	최혜영	06/09 김종은

계 약 건 명			공평도시유적전시관 공조기 미디움필터 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2020년 4월 1일
납 품 기 한			2020년 4월 30일
납 품 년 월 일			2020년 4월 29일
검사(수)년월일			2020년 4월 29일
검사(수) 장 소			서울역사박물관 공평도시유적전시관
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상( )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 6월 8일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울역사박물관		국	도시유적전시과		과	지방학예연구사	직급	성명	정효진		정효진
	검수자	서울역사박물관		국	도시유적전시과		과	지방학예연구사	직급	성명	김성룡		김성룡

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격
1	미디움필터	EA	******	50	-	50
	594*594*75T
2	미디움필터	EA	******	15	-	15
	594*287*75T
3	미디움필터	EA	******	2	-	2
	287*287*75T

붙 임 : 1. 공조기 미디움필터 교체 보고서(사진 포함) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.