소통·배려·화합으로 함께 여는 새 구로시대

	구 로 구

수신자	서울주택도시공사사장
(경유)

제목	항동 공공주택지구 가로녹지대 사전점검에 따른 보완 요청사항 알림

1. 귀 공사에서 시행중인 항동 공공주택지구 사업과 관련입니다.

2. 항동 공공주택지구 가로녹지대 사전점검 결과 미흡사항이 있어 다음과 같이 알려드리니 검토 후 조치결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

▢ 보완(요청)사항

○ 구로구 시설녹지와 부천시 시설녹지, 아파트 부지와의 경계가 모호하니 경계라인 일정구간마다 경계표시 안내말뚝 설치

○ 1,2단지 인접 공공공지와 철도부지 경계가 모호하니 경계라인 일정구간마다 경계표시 안내말뚝 설치

○ 임야(사유지)에 연접한 시설녹지에 불법경작 등의 행위가 발생하지 않도록 시설녹지와 임야경계에 이를 방지하는 시설을 설치할 것(휀스 등)

○ 서해안로와 맞닿아 있는 완충녹지4의 돌출된 녹지는 완충녹지3 녹지 라인에 맞추어 재시공

○ 자전거도로 폭 확보를 위하여 띠녹지(가로수) 폭이 감소할 경우 띠녹지 미조성 검토

○ 띠녹지(가로수) 설치 최소폭은 1m 이상(경계석 제외)으로 조성하고 상가 주변 등 띠녹지 수목 보호를 위한 휀스 설치

○ 띠녹지 내 관목류는 최소 3열 이상 식재하고 초화류는 가급적 최소화하여 식재.  끝.

	구 로 구 청 장

★⊙주무관						조경팀장				녹색도시과장		01/17
		정다미						배성철			김수영
협조자

시행			녹색도시과-1021				(2020.01.17.)			접수						(2020.01.17.)
우	152-701			서울특별시 구로구 가마산로 245(구로동 435)								/	subak3000@guro.go.kr
전화		(02)860-3093			전송	(02)860-2520		/	subak3000@guro.go.kr					/	공개