투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.

	서 부 공 원 녹 지 사 업 소

수신자	서울주택도시공사 사장
(경유)

제목	푸른수목원 확장구간 중간점검에 따른 보완사항 처리 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사에서 추진중인 『항동 공공주택지구 택지조경공사』와 관련하여 2020. 5.26.(화)에 실시한 푸른수목원 편입부지 중간점검 결과 각종 보완사항이 발견되어 그 내역을 아래와 같이 송부하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공통

- 확장구간 분야별 도면, 시설물 수량표, 식재수량표 등 설계도서 전송

- 한전 스위치박스, 전기분전함, 맨홀 등 기와진회색 도색

- 안전사고 위험 시설물 시건장치 철저

- 남/여 화장실 칸별 휴지케이스 설치

○ 설비분야

- 관리사무소 내 사용수익허가시설측 전기/수도계량기 분리

○ 조경분야

- 저류지 주변 펜스 하부 잔디 식재

- 흙콘크리트 포장 주변 잔디수로 정비 및 잔디 밀식

- 수목지주목 재결속

- 유아놀이터에 모래놀이 후 세척할 수 있도록 세면장 설치

(모래로 인한 하수구 막힘 방지)

- 유아놀이터 집수정, 배수로 덮개는 홈이 없는 디자인으로 설치

- 역곡천 주변 등 부천시, 구로구, 푸른수목원 구간 경계 표시(울타리 설치 등)

- 유아놀이터 화장실 내 유아전용시설 설치

(온수 온도 낮춤, 유아용 세면대/변기, 비상벨 등)

- 태양광발전 LED 백라이트 종합안내판 설치(1개소)

- 이용객의 통행 불편에 지장이 없도록 그늘목으로 식재된 교목의 하수지 높이 조절

- 신규 주차장(22면) 입·출입구 확장(6m 이상)

- 관리사무소 수공간 주변 철제 울타리 파손부분 정비(철재 및 목재마감)

○ 토목분야

- 저류지 법면 토사유실 방지 필요(잔디, 식생매트 등)

- 저류지 하부 토사 및 쓰레기 청소(트렌치, 배수로)

- 철도교량 주변 배수로 정비 및 자연석 시공(메지목 식재)

- 서해안로 교량 주변 배수로 정비 및 자연석 시공(메지목 식재)

- 주유소, 도로측 사면 관리주체 확인 및 정리(인수인계 전까지)

- 자전거도로 공원결정 중복여부 관리 및 관리주체 보완정리

- 각종 맨홀 용도별 구분설치 및 우수맨홀을 제외한 설비맨홀은 빗물유입 최소화 조치

- 저류지(1,3) 유입/배수관로 플랩밸브 등을 설치하여 관로 내 시민 또는 아이들의 출입을 할 수 없는 장치 설치

- 저류지 유지관리에 대한 관리 주체 확정 필요(구로구 치수과)

○ 전기분야

- 계류 순환펌프, 관정설비의 한전 수전계량기 일원화

- 유아놀이터 화장실 관련설비, 관정설비의 한전 수전계량기 일원화

○ 통신분야

- 비상벨용 방송스피커를 일반방송도 송출 가능하도록 조치

- 기존 수목원 방송장비에 확장구간 스피커 등을 결선할 시, 호환성 여부 및 설비용량        적정여부 확인하여 부족 시 장비 추가설치

- 기존 수목원 안내센터에 시설경비원이 24시간 근무하는 관계로 확장구간 CCTV 관제를        안내센터에서 수행할 수 있도록 조치

- 방송설비 작동의 일원화를 위해 기존 수목원 방송장비를 신축사무실에서도 원격   조작이 가능하도록 검토

- 저류지 감시 CCTV, 대피방송 및 사이렌 등의 안전/피난설비 설치·운영에 대하여        저류지 관리주체인 구로구 치수과와 협의 요청

○ 기타 검토사항

- 유아놀이터 내 모래놀이터 및 계폐장치 설치 검토

- 각종 기반시설물(한전박스, 분전함 등) 기와진회색 도색 및 차폐식재

- 부산물처리장 기와진회색 도색

- CCTV 관제를 구로구 통합관제실과 연계 관제할 수 있도록 검토(통신)

- 도로 절개지 사면 하단에 토사유출 방지를 위한 개비온 설치.  끝.

	서 부 공 원 녹 지 사 업 소 장

주무관						원장				공원운영과장			서부공원녹지사업소장		06/05
		홍영재						이원석			정언룡			남길순
협조자

시행			공원운영과-7401				(2020.06.05.)			접수						(2020.06.05.)
우	08361			서울특별시 구로구 서해안로 2117 푸른수목원 (항동)								/	sorage5411@seoul.go.kr
전화		02-2686-6252			전송	02-2686-8500		/	sorage5411@seoul.go.kr					/	비공개(5)