문서번호	급수운영과-10222
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차승현		전동근	06/25 최춘근
협 조

단수계획 보고(역삼동 735번지외 11개소 배급수관 정비공사-2구간)
단수계획 보고 (역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사-2구간)

2020. 6.

강남수도사업소

(급수운영과)

역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 6. 25

보고자 : 지방시설주사보  차승현

공 사 명	역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사(2구간)
단수일시	2020. 6. 28(일), 2구간(역삼동 648-3~636-16) - 단수시간: 6.28.(일) 09:00 ~ 12:00, 3시간 단수
공사 위치	강남구 역삼동 636-15~636-23번지간(2구간)
공사 개요	구경=200mm, 연장 80m 상수도관 교체공사(2구간)
공사 사유	노후관 정비를 위한 상수도관 교체공사
단수 지역	강남구 역삼동 648-3~636-16번지 일대(2구간)
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 27동
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o 단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o 상수도홈페이지에 단수내용 게재		-배 관 공: 4명 -안전요원: 2명 -기 타: 2명	․담 당 - 7급 차승현 ․직반장(제수밸브조절) - 6급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 공사 감독 : ****************** - 주한건설㈜(현장소장) : ******************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.

끝.