문서번호	기전과-5765
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김욱		06/25 서승완
협조
	주무관		김흥식

「국회앞 지하차도」

재방송설비(FM송신기) 수리 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

강서도로사업소

(기전과)

「국회앞 지하차도」

재방송설비(FM송신기) 수리 결과 보고

국회앞 지하차도의 노후된 재방송설비(FM송신기91.9MHz)를 수리하고 아래와 같이 보고드림.

추진근거

❍ 국회앞 지하차도 재방송설비(FM송신기)고장 보수 계획 보고

【기전과-5488(2020.6.17.)】

시설현황

❍ 대    상 : 국회앞 지하차도

❍ 장비현황 : 재방송설비 1대

- 설치년월 : 2006년6월(제조사 : 아함전자)

❍ 용   도 : 라디오 및 DMB방송 수신이 불가능한 도로터널 내에

누설동축케이블 등을 설치하여 방송파를 수신.증폭하여               터널내부에서 수신 가능하게 함

수리내용

❍ 대상차도 : 국회앞 지하차도

❍ 수리설비 : 재방송설비(FM송신기)1대

❍ 수리일자 : 2020.6.24.(수)

❍ 소요예산 : 1,513,600********

수리결과

❍ 재방송설비(FM송신기1대)수리 완료

❍ 수리업체 : ****

◯ 수리내용

- 노후화된 재방송설비(FM송신기 1대)교체하여 차도내 재방송 청취가         원활하도록 교체.수리함

◯ 수리사진

FM송신기(수리전)	FM송신기 구매품
FM송신기(수리중)	FM송신기(수리후)

□ 행정사항

◯ 수리완료에 따른 FM송신기 구매대금 무통장 입금정산

붙임 : 1. 국회앞 지하차도 재방송설비(FM송신기)고장 보수 계획 1부 . 끝.