투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	오수처리장 수질관리를 위해 구매한 무기응집제 입고(6월) 보고

1. 시설과-8229(2019.11.12.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2019년 1월 30일 구매한 무기응집제{PAC3종(산화알루미늄 15~18%)} 90톤 중 2019년 11월 1일 현재 배정수량 43.08톤을 납품하고 남은 잔량 46.92톤은 금성이앤씨(주)에 보관하고 서울대공원의 수요에 따라 공급을 확약한바 있어

3. 2020년 6월 23일 무기응집제(PAC 17%) 8.60톤을 입고하였기에 보고합니다.

가. 무기응집제(PAC 17%) 입고 및 잔량 내역                       (단위 : 톤)

구 분	발주량	입고량	남은잔량	비고
2019.10.25.	90	43.08	46.92
2020.01.21.		8.63	38.29
2020.03.17.		7.95	30.34
2020.05.07.		7.63	22.71
2020.06.23.		8.60	14.11

붙임 : 1. 관련문서 1부.

2. 계량증명서 및 제품검사성적서 각1부. 끝.

주무관							임윤석			주무관					조대복					시설과장					06/25 代이춘한
협조자
시행			시설과-4915									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02-500-7424						/전송			02-507-7230					/	yeslimys@seoul.go.kr												/	부분공개(5)