“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수색배수지 급수계통 변경 검토 회신

1. 배수과-6071호(2020.6.29.) 및 시설과-2708호(2020.6.11.)와 관련입니다.

2. 본부 시설과의 증산아리수올림터 모터펌프 개량사업 관련 수색배수지 급수계통 변경 검토 요청에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 검토내용

- 수색배수지 폐쇄 및 증압장 신설 ⇒ 검토결과 : 수색배수지 존치

- 수색배수지 다량급수처 수계변경 가능여부

⇒ 검토결과 : 2개아파트 수계변경 가능, 1개아파트 사업소 검토 필요

○ 관계부서 조치사항

- 계획설계과

· 수색배수지 유지관리 문제점 등에 대하여 ‘2040 서울 수도정비기본계획’에 반영하여 검토

- 시 설 과 : 수색배수지 현 상태 유지하고 사업추진

- 서부 시설관리과

· ****** 및 ********* 자체예산 활용하여 수계변경(*****)

· *********는 수계변경 검토 및 계획수립 후 배수과로 통보요

· 증산동 신설증압장 신속 설치 후 공급계통 변경 시행

붙임 : 1. 수색배수지 급수구역 공급계통 변경 검토 보고서 1부.

2. 회의참석자 명단 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	계획설계과장,시설과장,서부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	최호림		배수과장	06/29 김원수
협조자
시행	배수과-6074	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)