문서번호	급수운영과-11932
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김재명		이훈재	06/30 채재일
협조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

「남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사」

단수 계획 검토 보고
(남창동 배급수관, 2구간)

2020. 06.

중부수도사업소

(급수운영과)

「남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사」

단수 계획 검토 보고

서울시설공단에서 제출한「남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사」, 2구간의 단수 관련 승인요청 검토 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독2처-9978(2020.06.26.)호

「단수 승인 요청(남창동 배급수관 정비공사)-2구간」

□ 공사현황

○ 공 사 명:「남창동 236-12 외 4개소 배급수관 정비공사」

○ 공사기간: 2019. 08. 27. ~ 2020. 08. 31.

○ 도 급 비: ************

○ 공사개요: D=80~400mm L=1,253m

○ 도 급 자: ****************

□ 검토내용 및 의견

[ 홍보계획 ]

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지, 당직실 게시

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

○ 단수 계획 현황

구간	위 치	단수 예정일	단수시간	단수세대	작업일수	검토결과
2	소공로 51 일대	************** ************	***** ****** ***********	우리은행 본점, 회현동1가 60, 62, 63, 64번지 일부	1	승인

□ 조치의견

○ 검토의견

- 단수 시간, 계획 등이 적정하여 승인함을 통보코자 함

○ 조치계획

- 노후 배급수관 정비 공사로 기존관 폐쇄를 위해 단수가 필연적으로 수반됨

- 산출된 단수시간 내 해당 공종이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감독에게 지시

- 통수 이전 충분한 퇴수작업 실시로 수질민원 최소화 할 수 있도록 조치

붙임  관련공문 및 단수계획 1부.  끝.