문서번호	물순환정책과-11633
결재일자	2020.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
실무사무관		수질관리팀장	물순환정책과장
정갑평		정병권	07/02 김재겸
협조

2020년 한강 조류대응 모의훈련 실시결과

2020. 7.

물순환정책과

2020년 한강 조류대응 모의훈련 실시결과

한강 조류(녹조)대응 유관기관별 임무숙지 등 조류대응 능력 향상 및 유기적 협조체계를 구축하고자 실시한 조류대응 모의훈련 결과

Ⅰ		훈련 개요

일    시: ‘20. 6. 30.(화) 14:00～16:00

장    소: 각 기관별 조류대책상황실

훈련방법: 한강 조류경보 ‘경계’단계를 가정한 가상 모의훈련

❍ 이메일을 활용한 훈련 메시지 부여에 따른 기관별 대응보고

참여기관: 물순환정책과, 물재생시설과, 상수도사업본부, 서울물연구원, 보건환경연구원, 한강사업본부, 자치구, 한강유역환경청

Ⅱ		훈련내용

모의상황

○ 한강 전구간에 대하여 조류경보 “관심”단계에서 “경계”단계로 심화되었을 때를 가상함

○ ‘20. 6. 18(목) 및 6. 25(목) 조류측정결과 조류경보 ‘경계’단계이상의 남조류 세포수 측정

(단위 : 남조류세포수, 세포/mL)

구 분	상수원				친수구역
	미사대교	강동대교	광진교	잠실철교	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
전 주 (‘20. 6. 18)	7,000	5,000	8,000	15,000	45,000	50,000	67,000	92,000	120,000
금 주 (‘20. 6. 25)	8,300	7,400	20,000	33,100	60,000	65,000	82,300	111,500	153,200

모의훈련 진행상황

일정	훈련상황	주요내용	비고
14:00 ~ 14:10	조류경보 “경계”단계 발령	- 경계단계 발령상황 전파 : 14:00부로 “경계”단계 발령 - 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보	물순환정책과
14:11 ~ 14:20	조류대책상황실 운영	- 조류대책본부 설치 운영	물순환정책과 상수도사업본부 서울물연구원 보건환경연구원 한강사업본부 자치구
14:21 ~ 14:45	조류방재 및 제거조치	- 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 제거조치 강화 - 조류측정 및 수질검사 강화 - 물재생센터 공정운영 강화 - 한강 지류천 순찰 강화 - 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 실시	물순환정책과 물재생시설과 상수도사업본부 서울물연구원 보건환경연구원 한강사업본부 자치구
14:26 ~ 15:40	조류제거물질 살포	- 조류제거물질(황토 등) 살포 준비 - 조류제거물질 사용승인 신청 - 조류제거물질 사용승인 검토 및 승인 - 조류제거물질 살포 - 조류제거물질 사용결과 및 사후영향조사 결과보고	한강사업본부 보건환경연구원 한강유역환경청
15:41 ~ 15:50	조류측정결과	- 조류분석 결과를 관계기관에 신속히 보고	서울물연구원 보건환경연구원
16:00 ~ 16:10	조류경보 해제 상황종료	- 경계단계 발령상황 전파: 16:00부로 “해제” - 조류경보제 상황종료	물순환정책과

상황반별 조치사항

○ 상황총괄반 - 물순환정책과

- 조류경보 “경계”단계 발령 및 유관기관 상황 전파

- 대시민 행동요령 등 대중매체를 통한 홍보(보도자료 제공)

□ 한강 전 구역 낚시, 수상스키, 수영 등 친수활동, 어패류 어획, 식용 등 금지

- 조류대책본부 설치·운영, 유관기관 연락체계유지

□ 서소문청사 1동 8층 물순환정책과 사무실

○ 수도대책반 - 상수도사업본부

- 상수도사업본부 상황실 설치·운영

□ 조류경보 상황전파(정수센터 등)

- 원·정수 수질검사 및 정수처리(고도정수처리) 강화

- 취수장 주변 조류 차단막 설치 등

- 조류 제거조치 강화

○ 사고수습반 - 한강사업본부, 자치구

- 상황실 설치․운영 및 대시민 홍보

□ 조류경보 안내방송 및 현수막 설치

- 한강 육상 및 수상순찰 강화, 한강본류 및 둔치 등 쓰레기 청소

- 조류분산 및 조류제거물질(황토) 살포

□ 조류제거물질 사용승인 신청 및 승인완료

□ 조류제거물질 살포

□ 조류제거물질 사용결과 및 사후영향조사 결과보고

- 지속적인 폐수배출업소 지도․점검 및 한강 지류천 순찰 강화

- 물재생센터 공정운영 강화: 물재생시설과

□ 응집제 투입량 증가 등 T-N, T-P 저감 강화 운영

○ 측정분석반 - 보건환경연구원, 서울물연구원

- 상황실 설치․운영

- 조류측정 및 수질검사 강화: 주2회 검사(월·목요일)

- 조류제거물질 사용결과 사후영향조사

○ 홍보지원반 - 언론담당관

- 대시민 홍보 보도자료 배포

□ 낚시, 수상스키, 수영 등 친수활동, 어패류 어획, 식용 등 금지

Ⅲ		훈련평가

본 훈련의 핵심 처리부서인 상수도사업본부, 한강사업본부, 보건환경연구원, 서울물연구원에서는 초기응대, 상황실 운영, 처리결과 보고 등 단계별 처리절차에 따라 전반적으로 잘 이루어짐

특히 조류제거물질 살포 상황에서 한강사업본부 및 보건환경연구원, 한강유역환경청이 유기적인 협조로 잘 처리하였음

일부 자치구에서는 기관별 임무 숙지 등 담당업무 미숙으로 초기응대, 상황실 운영, 처리결과 보고 등 처리절차가 순조롭지 못함

훈련결과 자치구 등 조류대책업무 담당자 변경으로 인한 임무 숙지 미흡으로 처리절차가 순조롭지 못한 상황이 발생하였으며, 이를 개선하기 위해서는 지속적인 교육이 필요하다고 사료됨

덧붙임  1. 조류대책본부 설치․운영 1부.

2. 모의훈련 시나리오 1부.

3. 이메일 응답 현황 1부.  끝.