문서번호	정수과-1860
결재일자	2020.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김용식		이순재	07/06 신동호
협조
	주무관		이기만

2021년 염소용기 재검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

정수과

2021년 염소용기 재검사 계획

우리 정수센터에서 보유하고 있는 액화염소용기(총136개)중 고압가스안전관리법에 의거 2021년도 재검사 기간이 도래된 용기 49개를 전문검사기관에 의뢰하여 법정 재검사를 실시하고자합니다.

관련근거

□고압가스안전관리법 제17조 제2항 제1호의 규정 및 동법 시행규칙

제39조(별표22)

용기의 종류	용기 용량	신규검사 후 재검사 주기			적용대상
용접용기	500L이상	15년 미만	15년이상 20년 미만	20년 이상	염소용기
		5년마다	2년마다	1년마다

2021년 재검사 대상 용기현황

□ 염소현황

제조 년월	2006.9	2011.4	합계
**	**	**	**

재검사 계획

□ 납품기한은 계약일로부터 90일으로서 염소용기 재검사 기간 중 충전용기(정수약품) 사용을 위해 분할입고 여부를 전문검사기관과 협의 후 사용하고자 함.

소요예산 및 계약방법

**************************************************

□ 예산 과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지비(기타교체비)

□ 계약 방법 : 전자공개수의계약

□ 입찰참가자격 : 고압가스안전관리법 제 35조 규정에 의하여 염소용기 전문검사                  기관으로 지정을 받은 업체

첨부: 염소용기 현황 1부

산출기초조사서 1부

물가정보 1부. 끝.