민원사항 조치계획 보고

주무관		시설보수과장				결재
김종범		07/08 임영철
협 조
	주무관				김부호

	대치교 슬라브 하부 물 떨어짐 민원사항에 대하여 현장확인하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 7. 8.
보 고 자 : 시설6급 김종범

보 고 내 용
일 시	2020. 7. 8.
건 명	슬라브 하부 물 떨어짐 민원 처리계획 보고(대치교)
내용	○ 민원 접수(응답소) - 민 원 인: 황경호 - 접 수 일: 2020.7.8. - 민원내용 ‣ 대치교 하부 양재천 산책로에 오수가 떨어짐 ○ 현장확인 사항 - 대치교 슬라브에 설치된 첨가시설물(도시가스관)의 결로현상으로 인해 산책로 및 자전거 도로에 물이 떨어짐 ‣ 도시가스관의 결로현상에 대하여는 도시가스업체(코원에너지)에서 처리예정임 - 대치교 슬라브(보도 폐공 주위)에서 물이 떨어짐 ‣ 자전거도로 이용 시민에게 불편을 주고 있어 조치가 필요함 ○ 조치의견 - 도시가스관의 결로현상에 대하여는 도시가스업체(코원에너지)에 조속히 조치토록 촉구함 (7월중으로 처리하겠다고 약속함-현재 견적 접수중) - 슬라브에서 물 떨어지는 사항에 대하여는 도로시설물일상유지보수공사로 조치코자 함
붙임	현황사진 1부. 끝