1. 분야별 모니터링 점검 세부사항(사업소)

❏ 공사장 CCTV 모니터링결과 및 조치현황(4월)

역 명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	처리부서	조치일
상 수	상수외 1역 승강편의시설 설치공사 (32공구)	양 호	-	건축2사업소	-
남한산성 입 구	광화문외 3역 승강편의시설 설치공사 (35공구)	양 호	-	건축2사업소	-
거 여	5호선 거여역 캐노피 설치 (29공구)	양 호	-	건축2사업소	-
응 암	6호선 구산 외 3역 캐노피 설치 (32공구)	양 호	-	건축2사업소	-
광흥창	6호선 구산 외 3역 캐노피 설치 (32공구)	양 호	-	건축2사업소	-
구 산	5호선 군자 외 2역 캐노피 설치 (36공구)	양 호	-	건축2사업소	-
금호	지하철 승강편의시설(2단계9공구) 설치 전기공사	양호	-	전기1사업소
창동~쌍문	2018년 4호선 방음벽 교체 전기공사	양호	-	전기1사업소
군자기지	군자기지 후생관 대체건물 설치 공사	양호	-	전기1사업소
남한산성입구역	신길 외 2역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
단대오거리역	신길 외 2역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
수락산역	수락산 외 1역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
남한산성	광화문 외 2역 엘리베이터 설치공사	선행공정 진행	-	승강기 관리단 (공사팀)
상수	상수 외 1역 엘리베이터 설치공사	선행공정 진행	-	승강기 관리단 (공사팀)
마곡	5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사	이상없음	-	토목2사업소	-
상수	상수외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구)	이상없음	-	토목2사업소	-
광 명 사거리역	광명사거리역 승강편의 시설 설치공사(34공구)	이상없음	-	토목2사업소	-
단대 오거리, 남한산성	광화문 외 3역 승강편의 시설 설치공사(35공구)	이상없음	-	토목2사업소
먹골, 군자	군자외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)	이상없음	-	토목2사업소	-

❏ 공사장 CCTV 모니터링결과 및 조치현황(5월)

역명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	처리 부서	조치일
강동역	강동전기실 노후시설 개량전기공사	전기실 내 물기로 인한 작업자 안전사고 우려 있음	전기실 내 물기제거 완료	전기 2사업소	즉시
왕십리역	왕십리전기실 노후시설 개량전기공사	사다리 2인 1조 작업 미준수 및 작업자 마스크 미착용	사다리 안전작업수칙 준수 및 마스크 착용 시정 조치	전기 2사업소	즉시
마곡	5호선 마곡역 출입시설 추가 설치공사	이상없음	-	토목2사업소	-
상수	상수외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구)	이상없음	-	-	-
광 명 사거리역	광명사거리역 승강편의 시설 설치공사(34공구)	이상없음	-	-	-
단대오, 남한산성	광화문 외 3역 승강편의 시설 설치공사(35공구)	이상없음	-	-
먹골, 군자	군자외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)	이상없음	-	-	-
남한산성입구	광화문 외 2역 E/L 설치공사(35공구)	양호	-	승강기 (공사팀)
상수	상수 외 1역 E/L 설치공사(32공구)	안전모 미착용	구두경고 및 착용지시	승강기 (공사팀)
상 수	상수외 1역 승강편의시설 설치공사 (32공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
남한산성 입 구	광화문외 3역 승강편의시설 설치공사 (35공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
송 정	5호선 송정 외 2역 캐노피 설치 (30공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
신대방 삼거리	5호선 송정 외 2역 캐노피 설치 (30공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
보라매	5호선 송정 외 2역 캐노피 설치 (30공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
상 봉	6호선 화랑대 외 1역 캐노피설치 (31공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
화랑대	6호선 화랑대 외 1역 캐노피설치 (31공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
응 암	6호선 구산 외 3역 캐노피 설치 (32공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
광흥창	6호선 구산 외 3역 캐노피 설치 (32공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
구 산	5호선 군자 외 2역 캐노피 설치 (36공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
창 신	6호선 창신 외 2역 캐노피 설치(37공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
안 암	6호선 창신 외 2역 캐노피 설치(37공구)	이상없음	-	건축2사업소	-
남한산성입구역	신길 외 2역 승강편의시설 설치 소방설비공사(35공구)	양호	-	기계2사업소	-
단대오거리역	신길 외 2역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사(35공구)	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
수락산역	수락산 외 1역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사(36공구)	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-

❏ 공사장 CCTV 모니터링결과 및 조치현황(6월)

역 명	공 사 명	모니터링결과	조치내용	처리부서	조치일
남한산성입구역	신길 외 2역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사(35공구)	양호 불시점검 병행	-	기계2사업소	-
단대오거리역	신길 외 2역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사(35공구)	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
수락산역	수락산 외 1역 승강편의시설 자동제어설치 등 기계공사(36공구)	선행공정 진행중	-	기계2사업소	-
금호	지하철 승강편의시설(2단계9공구) 설치 전기공사	양호 불시점검 병행	-	전기1사업소	-
창동~쌍문	2018년 4호선 방음벽 교체 전기공사	양호 불시점검 병행	-	전기1사업소	-
군자기지	군자기지 후생관 대체건물 설치 공사	양호 불시점검 병행	-	전기1사업소	-
강동역	강동전기실 노후시설 개량전기공사	용접작업 중 불꽃방지커버 및 방염포 미설치	작업자 화기작업 시 주의사항 교육	전기2 사업소	6. 2.
왕십리역	왕십리전기실 노후시설 개량전기공사	용접작업 중 불꽃방지커버 및 방염포 미설치	작업자 화기작업 시 주의사항 교육	전기2 사업소	6. 20.
광 명 사거리역	광명사거리역 승강편의 시설 설치공사(34공구)	이상없음	-	토목2 사업소	-
단대 오거리, 남한산성	광화문 외 3역 승강편의 시설 설치공사(35공구)	이상없음	-	토목2 사업소	-
수락산 태릉	수락산 외 1역 승강편의 시설 설치공사(36공구)	이상없음	-	토목2 사업소	-
먹골, 군자	군자외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)	이상없음	-	토목2 사업소	-

2. 공사장 CCTV 모니터링 점검부(5월)

(승강기관리단)

점검일	장 소	공 사 명		조치결과
2020.05.25 10:52	상수역	광화문 외 2역 E/L 설치공사		조치완료
사 진 대 지
점 검 사 항			개 선 사 항
조치 전(작업자 안전모 미착용)			작업자 안전모 착용 조치 완료

3. 공사장 CCTV 모니터링 점검부(5월)

(전기2사업소)

점검일	장 소	공 사 명		조치결과
2020. 5. 13. 09:47	강동 전기실	강동전기실 노후시설 개량 전기공사		조치완료
2020. 5. 14. 10:05	왕십리 전기실	왕십리전기실 노후시설 개량 전기공사		조치완료
사 진 대 지
점 검 사 항			개 선 사 항
전기실 내 물기로 인한 작업자 미끄러짐 안전사고 우려 (강동전기실)			전기실 내 물기 제거 완료 (강동전기실)

점 검 사 항	개 선 사 항
사다리 2인 1조 작업 미준수 및 작업자 마스크 미착용 (왕십리전기실)	사다리 2인 1조 작업 준수 및 작업자 마스크 착용 시정조치 (왕십리전기실)

공사장 CCTV 모니터링 점검부(6월)

(전기2사업소)

점검일	장 소	공 사 명		조치결과
2020. 6. 1. 10:19	강동 전기실	강동전기실 노후시설 개량 전기공사		조치완료
2020. 6. 19. 11:31	왕십리 전기실	왕십리전기실 노후시설 개량 전기공사		조치완료
사 진 대 지
점 검 사 항			개 선 사 항
강동전기실 내 용접작업 중 불꽃방지커버 및 방염포 미설치			화기작업 시 불꽃방지커버, 방염포 설치 등 화재예방 사항 교육

점 검 사 항	개 선 사 항
왕십리전기실 내 용접작업 중 불꽃방지커버 및 방염포 미설치	화기작업 시 불꽃방지커버, 방염포 설치 등 화재예방 사항 교육