코로나바이러스감염증-19 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	동대문구 보건소장(지역보건과장)
(경유)
제목	레지오넬라증 역학조사 관련 환경검사 협조 요청(동대문구)

1. 관련법령:「감염병 예방 및 관리에 관한 법률 제18조(역학조사)」

2. 최근 우리시에서 발생한 레지오넬라증 환자 사례조사 결과, 감염원 노출 추정기간에 귀 관내 시설(*******)의 방문력이 확인되어, 해당 시설에 대한 환경검사를 실시하고 그 결과를 질병보건통합관리시스템내 역학조사서에 입력하여 주시기 바랍니다.

	<입력방법>
역학조사 > 제3군감염병 > 레지오넬라증 > 역학조사서 ‘5.5. 환경검체 채취 여부’ 란에 결과 입력 > 보건환경연구원 검사결과지 파일(PDF)첨부 > 저장 후 추적보고 버튼 클릭

가. 관련사례: ***(여/만90세)

나. 신고의료기관: 순천향대학교 부속 서울병원

- 신고일자: ＇20.3.4.

다. 검사 장소: 서울특별시 동대문구 홍릉로*****************

- 최초증상 발생일: ＇20.2.28.

- 감염원 노출 추정기간: ＇20.2.18.~ ＇20.2.26.

라. 채취장소 및 검체종류(2020년도 호흡기감염병관리지침 88, 90, 99 page 참조)

- 라커룸: 세면대 수돗물(냉수, 온수) 채수, 수도꼭지 헤드 스왑

내부 화장실 수돗물(냉수, 온수) 및 수도꼭지 헤드 스왑

가습기 및 어항 등 기타 수계환경(있을 시)

- 목욕장: 수도꼭지 수돗물(냉수, 온수) 채수, 수도꼭지 헤드 스왑

샤워기 물(냉수, 온수) 채수 및 샤워기 헤드 스왑

- 한증막: 습도 유지용 분무수 채수 및 응결수 스왑

- 해당건물: 온수가열기, 여과기 및 저장탱크(냉수, 온수).

	<필수 확인사항>
※ 환자의 개인정보(성명 및 진단여부 등)가 유출되지 않도록 철저를 기할 것 ※ 물 검체 채수시 수온과 잔류염소농도 측정 ※ 레지오넬라균 검출시 추가 분석을 위해 균주를 질병관리본부 세균분석과로 이송 ※ 자세한 환경 검체 장소는 서울시 담당 역학조사관 (박승열 ☎02)2133-7682)에게 문의 바람.

붙임 1. 레지오넬라증 검사의뢰서(양식) 1부.

2. 레지오넬라증 역학조사서(***) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
공중보건의사	박승열		감염병관리팀장	강문종		질병관리과장	07/14 김정일
협조자	주무관	김지훈
시행	질병관리과-17535	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 4층	/
전화	02)2133-7682	/전송	02)768-8853	/	phd528@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)