서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2020. 7. 9.(목) 14:00 ~ 17:35
안 건 명	신원천 소하천 개수공사
심의대상	본마을 차도교 : B=6.0m, L=19.5m / 본마을 인도교 : B=4.0m, L=22.0m
심의번호	11 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영한 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 디자인정책과에 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 보행자 동선은 주변 보도, 교량 하부 산책로 등과 연결될 수 있도록 계획하시기 바랍니다. - 태양광 가로등은 광택이 나지 않도록 마감처리하고, 기초부는 매립설치 하시기 바랍니다.(보조금구 설치 지양) - 교량하부에 적용되는 색채는 정확한 색채코드를 제시하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.