공 사 설 계 검 토 서

건 명		2020년 동부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2020. 4. 10.		공 사 금 액	금3,629,380천원
계약방법		-		검 토 금 액	금3,562,680천원 ( 감66,700천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 아스팔트 포장 307a - 보도블록 포장 5a - 콘크리트 포장 1a
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 중기기초 자재(휘발유, 경유) 4월 조사단가 적용 - 스마트 송장 운영비 추가 ○ 수량 조정 - 잔토소운반, 잔토처리, 잔토상차 수량 일치			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 일반관리비((재+노+경)×율) : 당초 5.5% → 조정 5.0% ⇨ 추정가격 30억~50억 미만 전문공사 적용
			○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
	시방서 및 기타
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망