코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	탄천물재생센터 방류수 수질기준 준수 유예 신청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2012년 하수도법 개정에 따른 방류수 수질기준 준수를 위해 우리 시에서는 탄천물재생센터 총인처리공사 중으로 2021년 완료를 목표로 추진하고 있습니다.

3. 총인처리 공사를 위한 기준 방류관로 연결공사 시 및 종합시운전시 방류수질 준수에 어려움이 예상되어 부득이하게 수질기준 준수 유예을 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 신청근거 :「하수도법」시행규칙 제10조

나. 신청기간

****	********	*********	**
****** *********	*****************	**********
*******	*****************	*****************************

다. 신청사유

- 총인처리 유입펌프장의 기존 방류관로 연결작업시 수질준수 곤란

- 동절기 종합시운전에 따른 수질안정화 기간 수질준수 곤란

붙임 : 1. 방류수질 준수 유예신청 개요서 1부.

2. 방류수질 준수 유예신청서(첨부용량 초과로 별송) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	하창곤		물재생기획팀장	代양해선		물재생시설과장	전결 07/17 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-9122	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2133-3823	/전송	02)2133-1041	/		/	부분공개(5)