문서번호	시설관리과-12867
결재일자	2020.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최형수	김선호	07/17 고신석

「************」

급수공사비 변경 보고

2020. 7.

시설관리과

「*************」

급수공사비 변경 보고

**************** 급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **************

○ 신 청 자 : ******************

○ 공사개요 : D=30㎜, L=6m

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-12575(’20. 7. 14.)

□ 보고내용

○ 상기 건축물은  건축용도를 단독주택으로 허가서를 득한 후 급수공사를 신청하였음

○ 급수공사 설계단계에서 가정용 계량기를 25mm로 설계하였으나, 실제 9가구가 거주하는 것으로 확인되어 32mm로 구경확대하고 기존 공사비 계산 시 단독주택 면적이 잘못 입력되어 누락된 부분 등 1,445,000원이 부과되지 않았음.

○ 공사비 산정기준에 맞게 총 공사비를 재산출하여 급수공사비를 추가로 산정하고자 함

□ 급수공사비 변경 내역

주 소	당 초			변 경			추가금액
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
*********	*********	*********	*********	*********	*********	*********	*********

□ 조치계획

○ 요금과에 추가금액 고지의뢰 하여 수요가에 납부토록 안내하고자 합니다.  끝.