문서번호	정수과-6298
결재일자	2020.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		최종인	07/24 김중영
협 조
	행정관리과장			박진기
	정수시설과장			정재현
	주무관			김영후

“건강하고 맛있는 서울의 수돗물, 아리수”

- 수돗물 유충 발생 관련 -

정수시설 일일점검 계획

2020. 7.

뚝도아리수정수센터

- 수돗물 유충 발생관련 -

정수시설 일일점검 계획

최근 인천시 등 수돗물 유충 검출에 따른 수돗물에 대한 시민들의 불안감이 확산됨에 따라 정수시설에 대한 일일 자체점검을 실시하고자함.

Ⅰ		추진근거

□ 본부 생산관리과-7255(2020.7.22.)『수돗물 유충 관련 수돗물 생산시설 일일 점검 및 청결유지 철저』

※ 본부장 지시사항(2020.7.20.)『수돗물 유충 대응 관련 긴급 지시사항

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 :여과지, 정수지, 활성탄지 등(정수시설 중 외부 노출되어

있어 해충등을 유발시킬 수 있는 시설)

□ 점검방법 : 일일점검(필요시 수시점검)

□ 점검반 편성 : 2인 1개조(정수과, 정수시설과 각 1인)

구 분	월	화	수	목	금	토	일
정수과	공업6 이금재	기계6 박준호	전문경력과 윤좌헌	공업7 장주혁	전문경력관 이용철	생산관리팀	생산관리팀
정수 시설과	시설6 김영후	기계6 서광호	시설7 장현순	공업6 이진근	공업7 박원석

Ⅲ		주요 점검항목

□ 여과지, 활성탄지 등 정수시설 유충 유무 확인

○ 유충 서식 여부, 벽체 등 거미줄 유충 알 부착 여부 등

□ 수처리 공정, 건물 내부 청결상태 확인

○ 주변청소, 물 웅덩이 제거, 날벌레 등 발생지 제거

□ 유충 유입방지 시설 적정 여부

○ 창문, 환기장치 방충망 설치 및 이상여부 등

□ ISO22000 위생용품 비치 여부

○ 여과지, 활성탄지 위생복, 위생모, 덧신, 손소독제 비치등 확인

Ⅳ		행정사항

□ 정수시설 일일 점검표 결재(정수시설과장 협조, 정수과장 전결)

○ 평일 – 정수과 담당

○ 주말·휴일 - 생산관리팀장

붙임 : 1. 정수시설 일일 점검표 1부.

2. 활성탄지 위생점검표 1부.  끝.