다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	공공디자인과장
(경유)
제목	빛공해방지 심의결과 보완사항 제출

1.공공디자인과-9094호(‘14.7.10)호와 관련입니다.

2.위대호관련 『경춘선폐선부지 공원조성 전기공사』빛공해심의결과 보완사항을 아래와 같이 제출합니다.

가. 보완사항

심의번호	의결내용(권고사항)	보완사항
제11차 28-4호	。자전거도로 환경에 적합한 배광선택검토 - 주변주택가에 전사 광 및 후사 광으로 인한 빛공해 민원이 발생하지 않고, 균제도 향상을 위해 박쥐형 배광형태 등기구 선택 요 - LED 40~56w 22M~27M 159등	。자전거도로 환경에 적합한 박쥐형 배광형태 등기구로 보완 - LED 56W 24M 146등

따로 붙임 : 등기구 보완 후 배광 및 시물레이션 분석결과 1부. 끝.

	공원조성과장
★주무관	백승학		공원개발팀장	오대근		공원조성과장	07/18 代유영봉
협조자
시행	공원조성과-8466	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울 중구 무교로 21, 9층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2060	/전송	02)2133-1081	/		/	대시민공개