코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	빗물이용시설 설치자
(경유)
제목	빗물이용시설 관리 유의사항 안내

1. 우리시는 물 재이용 촉진을 위하여 빗물이용시설 설치를 원하는 시민에게 재정지원을 해 드리고 있으며, 설치된 빗물이용시설에 대해서 매년 현장점검을 통해 시설 가동 여부 등을 모니터링하고 있습니다.

2. 서울특별시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 시행규칙 제31조(보조금 환수)에 따라 설치 후 5년이 미경과한 시설에 대해서는 미가동, 철거 등의 경우 보조금 환수가 이루어 질 수 있으니 아래 사항에 유의하여 관리하시기 바랍니다.

【빗물이용시설 관리 유의사항】

□동파로 인한 고장을 예방하기 위해 11월부터는 집수기(통으로 물이 들어가는 관로)의 밸브를 잠그고, 물통 하부의 퇴수밸브를 열어 물통의 물을 모두 배출 할 것. 또한 펌프 내 배수용  밸브를 열어 펌프내 물도 모두 비워주시기 바람

□고장발생시 즉시 설치회사에 연락하여 수리를 받도록 하고, 고장에 따른 미운영으로 보조금이 환수되는 사항이 발생하지 않도록 사전에 조치 바람

(시는 보조금 지원기관일뿐 사후관리 책임은 설치자에게 있음)

□설치 후 5년이 미경과한 상태해서 이사 등으로 건물 소유가 바뀔 시에도 해당 시설물은 유지되어 사용되어야 하며, 철거시 설치자에게 보조금 환수가 진행 될 수 있으니 양수인과 사용토록 협의하거나 새로운 설치대상지에 설치토록 조치 바람

□보조금이 지원된 시설에 대해서는 사용여부를 지속 관리할 필요가 있는 바, 시설점검에 적극 협조하여 주시기 바람

끝.

.

	서 울 특 별 시 장
주무관	황동현		물순환정책팀장	이웅희		물순환정책과장	07/27 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-13287	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3779	/전송	02-2133-1041	/	linox11@seoul.go.kr	/	대시민공개