출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	오동규	정번석	08/04 손광언

	명에 의하여 급수관 상태 및 수질민원에 대하여 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 8. 4.(화)
보 고 자 : 환경6급 오동규

보       고       내       용

일    시

2020년 8월 4일(화)  10:00 ~ 16:00

건    명

출장결과보고(급수관 상태, 수질민원 수질검사)

출 장 자

환경6급 오동규, 임기제마급 유석재

내용

□ 옥내 급수관 상태 수질검사

○ 검사대상 : **************************

○ 검사항목 : 총7개 항목(현장 2항목, 중부수도사업소 검사의뢰 5항목)

○ 검사결과 : 현장검사 2항목 먹는물수질기준에 적합

학교명	검사위치	수질검사결과		비고
		탁도(NTU)	pH
***** ****************	본관동 1층 행정실	0.23	7.1	기준이내
***** ****************	본관동 1층 행정실	0.12	7.2	기준이내
	축구부기숙사	0.13	7.1	기준이내

○ 향후계획 : 채수시료(3점) 중부수도사업소에 검사 의뢰(5항목)

□ 수질민원 처리 현황

민원신청	탁도(NTU)	잔류염소(㎎/L)	pH		철(㎎/L)		구리(㎎/L)
*** ********	0.11	0.25	7.0		불검출		불검출
	민원 접수로 현장방문 수질검사 실시함 5항목 수질검사 결과, “기준이내”
*** *******	0.12	0.25	7.1		불검출		불검출
	민원 접수로 현장방문 수질검사 실시함 5항목 수질검사 결과, “기준이내”
*** **********	0.11	0.29	7.1		불검출	불검출
	- 민원 접수로 현장방문 수질검사 실시함 5항목 수질검사 결과, “기준이내”
*** *******	0.11	0.15		7.1	불검출	불검출
	민원 접수로 현장방문 수질검사 실시함 5항목 수질검사 결과, “기준이내”

비  고