“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강우 대비 정수약품 수급 및 투입시설 관리 철저

1. 최근 팔당댐 방류량이 13,999㎥/s(8/3, 13:00)로 한강 수위가 상승하고 있으며, 최대 원수탁도 869NTU(풍납취수장, 8/3 03:00)로 최근 7년중 최고 탁도로 유입된 상황입니다.

2. 현재 정수 수질에는 이상이 없도록 관리 되고 있으나, 강우 지속에 대비하여 정수약품 수급에 문제가 없도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 정수약품 투입시설 관리 및 수질모니터링에도 철저를 기하여 주시기 바라며, 약품 부적정(미투입 시) 응급조치, 대응 매뉴얼 비치 및 비상대응 체제 등 고탁도 수질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 센터별 정수약품 재고 현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	황미향		수질과장	서한호		생산부장	08/04 서대훈
협조자
시행	수질과-7636	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	대시민공개