		남부수도사업소
CU********1*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0992014037493	신청일자	2014년 07월 21일
누수위치(주소)	150105 서울 영등포구 양평동5가 8-1
신청인	***	연락처	02--
신청인(주소)	***************************
현장도착시간	14시 50분	출동인원	3
누수여부	Y	누수탐지여부	Y
조사자	고무영	처리일자	2014년 07월 21일
처리결과	옥외누수탐지결과 상수관로 누수로 시설관리과 누수복팀이첩

끝.

주무관							고무영				주무관					임종석					급수운영과장					07/21 장시명
협조자
시행			급수운영과-16375										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4296							/전송								/	go0752@hanmail.net													/	부분공개(6)