문서번호	급수운영과-17643
결재일자	2014.7.21.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경춘	김태형	07/21 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 07월21일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			****춘			*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	묵동15	중량구 면목동161-21 (누수다발관로 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1000m/m
2
3
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	면목01-08	*****************	16	누 수 탐 사 중
설치 및 수거	아차산 43	****************** ********	3	누수 이상없음