	종로구긴급구조통제단
수신	내부결재
(경유)
제목	현장활동 운영일지 보고(2020.08.07. 종로구 내*동 화재)

1. 재난대응과-12215(2014. 5. 27.)「화재방어검토회의 강화 및 현장 전술 검토     회의 시행계획 알림」과 관련입니다.

2. 종로구 ************************화재에 대한 현장활동 운영일지를 다음과 같이 보고합니다.

가. 화재개요 : 2020.08.07.(금) 16:06 ~ 17:00 (완진 16:13)

나.  장    소 : ****************************※한국전력 관리대상

※ 양식 R/C조 슬라브가 18/8층 총면적 56,323.98㎡ 건축면적2,077.18㎡

다. 원    인 : 전기적요인(조사 중/합동감식 예정).

- 경희궁의 아침 4단지 인근에 설치된 지중차단기에서 전기적 요인(추정)에 의한 방전불꽃으로 내부 전선 등이 소실 된 화재임

라. 피해내역

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 1,500천원(동산 1,500천원)

· 부동산 : 피해없음

· 동  산 : 차단기, 전선 등 소실

붙임  현장활동 운영일지*************) 1부.  끝.

담당자	고은철		지휘2팀장	이영병		현장대응단장	08/10 이용관
협조자
시행	종로구긴급구조통제단-537	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 수송동 (수송동)	/
전화	735-6119	/전송	739-0119	/	go119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)