문서번호	총무과-23797
결재일자	2020.8.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		김창중	08/10 김혁
협조

서소문청사 승강기 월간(8월) 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 8.

행 정 국

(총무과)

서소문청사 승강기 월간(8월) 점검결과 보고

『승강기 안전관리법 제31조』에 따라 서소문 청사 승강기에 대해

월간(8월) 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※「승강기 안전관리법 제31조」
관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월1회 이상 하고, 그 결과를           승강기안전 종합정보망에 입력하여야 한다.

Ⅰ		점 검 개 요

❍ 점검기간 : 2020. 08. 04. ~ 08. 05.(2일간)

❍ ***********************************************

❍ 점검대상 : 11대(승객용 11대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
****	********	********	********	********	********	********
****	**	**	**	**	**	**

❍ 점검내용 : 한국승강기안전공단 점검항목에 따른 월간 점검 실시

Ⅱ		점 검 사 진

자동제어함 점검	홀도어 점검	브레이크 점검	로프 점검

Ⅲ		점 검 결 과

❍ 1동 3,4,5호기 한국승강기 안전공단 법정검사(7월7일)시 지적된

3호기 연동로프 교체 완료

❍ 서소문청사 승강기 전체 제어반 에러 확인 및 삭제

❍ 1동 5호기 과부하감지장치 교체 필요

Ⅳ		조 치 의 견

❍ 1동 5호기 과부하감지장치 교체 시행
- ******************************

- **************************

Ⅴ		향 후 계 획

❍ 2020.09.03.~ 09.04. : 서소문청사 승강기 월간(9월) 점검 시행

붙임  1. 2020년 8월 점검결과(용역업체) 1부.

2. 한국승강기안전공단 자체 점검표 1부.  끝.