투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	밤고개로 방죽주유소앞 보행불편민원 재답변

우리 현장에 관심을 가지고 지적을 해주신 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

먼저 보행에 불편을 드린 점에 대하여 다시한번 정중하게 사과의 말씀을 올립니다.

저희 현장의 공사 중 보행자 통로의 최소 보행자 폭은 1.5~2.0m이나 민원인께서 제기해 주신 현장은 주유소 간판, 전봇대, 가로등 지주가 가로막혀 보도 유효 폭이 1.0m 수준으로 보행자가 야간에 통행로 인지가 어려운 점이 있으며, 보행자께서 제기한 시점은 주유소 간판이 보행자 통로를 폐쇄하여 보행에 지장을 주었던 것으로 판단되며 현장에서 매 작업 때마다 우선 인지하여 보행자 통로를 확보했어야 하는데 조치를 못하고 방치되어 있었던 부분에 대하여 다시 한 번 죄송하다는 말씀을 드립니다.

민원인께서 제기한

첫 번째 큰빛종합건설 유부장과의 통화가 늦은 것은 주유소 소장님 -> 작업반장 -> 유부장의 전달과정에서 시간이 지체된 것으로 사료됩니다. 민원인이 불편사항을 제기해 주시면 우선적으로 조치하여 불편 요인을 제거해야 하나 그렇지 못한 점에 대해 사과드립니다.

두번째 야간 조명은 기존 보도에 가로등이 있어서 조명은 필요하지 않은 것으로 판단하였으나 공사현장과 인접해 있는 부분은 야간에 공사현장이 구분될 수 있도록 데리네이터(야광반사지) 또는 윙카(점멸등)을 설치하여 보다 안전하게 보행할 수 있도록 조치하겠습니다.

셋째 안내간판 설치는 공사 시. 종점 및 중간 중간에 여러 개소 설치되어 있으나 민원인이 제기한 곳은 공간이 협소하여 간판 설치 시 보행자 공간이 축소되는 관계로 방죽주유소 진출입부에 임시 횡단보도 마킹을 하여 시인성을 좋게 개선하겠습니다.

불편함이 있기 전에 위와 같은 조치를 하여 불편을 최소화하여야 하는데 그렇지 못한 점을 다시 한 번 사죄드리며 당 현장에 애정과 관심을 가지고 좋은 지적에 대해 감사드리며, 향후 관련규정에 따라 보행자의 안전조치 의무를 다하기위해 최선을 다할 것을 약속드립니다.

자세한 사항은 서울특별시도시기반시설본부 토목부(담당 박상철, 전화02-3708-2559)로 연락주시면 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.

주무관							박상철			광역도로과장					04/06 여용석
협조자
시행			토목부-5970									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2559						/전송			02-3708-2599					/	scpark555@seoul.go.kr												/	대시민공개