문서번호	치수과-3730
결재일자	2020.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장	시설부장
전조연		양돈욱	08/20 전영주
협 조

「여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역」

자문회의(최종) 결과보고

2020. 08.

한강사업본부

(치수과)

「여의샛강 하천 환경개선 기본 및 실시설계 용역」

자문회의(최종) 결과보고

「여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역』의 실시설계(안)에 대하여 관계 전문가 자문회의(최종) 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역개요

□  용 역 명 : 여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역

□  계약금액 : 285,000천원(국비)

□  계약상대자 : ㈜한국종합기술 대표 이상민

□  계약기간 : 2019. 8. 29. ∼ 2020. 8. 27.

□  과업내용 : 하천환경 개선방안 검토, 수질‧토양 모니터링 등

Ⅱ		자문회의 개요

□  일    시 : 2020. 8. 13(목) 14:00∼16:00

□  장    소 : 한강사업본부 2층 대회의실

□  안    건

- 실시설계(안) 적정성

- 샛강 하천환경 개선 및 접근체계 및 시설물 개선의 적정성

□  참 석 자 : 12명

- 자문위원(5명)

· 수자원·하천분야 : 강형식 본부장(환경정책평가연구원) - 서면

이삼희 박사(건설기술연구원)

· 환 경 분 야 : 염형철 대표(사회적협동조합 한강)

· 녹 지 분 야 : 김혜주 소장(ILA조경기술사무소)

· 하 수 분 야 : 김승회 대표(H2O컨설팅)

- 용  역  사   : 정선길 상무(사업책임기술인),

주명돈(조경분야 책임기술자) 등 4명

- 한강사업본부 : 치수과장, 담당자 외 1명

Ⅲ		주요 자문의견

자문위원	주요 자문의견	비고
강형식 본부장	·하천수질개선사업과 식재 계획에 대한 환경 개선 효과 기재 필요
이삼희 박사	·금회 호우로 인한 뻘 퇴적토 유지 관리 방안 ·식생의 천이 과정 하도식생 유지관리 방안 모색
염형철 대표	·자연발생적으로 조성된 통행로에 진입로 2곳 설치 필요 ·버들광장 개선시 스케이트보드 이용자들의 편의 고려하여 시행 ·유지용수공급 방법 개선
김혜주 소장	·범죄예방환경설계 계획 부합여부 확인(식재 위치조정) ·버들광장 내 휴게공간 장애인 접근로 확보 확인
김승회 대표	·하상고와 비점오염처리시설의 EL을 검토하고 홍수빈도별 홍수위와 연계하여 세척 및 청소주기와 관련된 횟수를 재산정

Ⅳ		조치계획

□  제시된 의견에 대하여 여의샛강 하천환경개선 기본 및 실시설계 용역사를 통해 검토하여 반영여부 결정

붙임 1 서명부

2. 자문회의 현황사진 1부.

3. 자문의견서 1부.  끝.