문서번호	시설과-1786
결재일자	2020.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	박선미	代이용원	08/31 代최석환
협 조

월드컵공원 육교 난간 정비계획 보고

2020. 8

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

월드컵공원 육교 난간 정비계획 보고

2002년 준공된 월드컵공원 육교의 목재난간 노후화로 파손 및 자재 연결부 이격 등의 현상이 발생되어 긴급 보수를 실시하고자 함.

□ 추진배경

○ 2002년 준공된 월드컵공원 육교의 목재난간의 사용기간이 장기화됨에 따라 수축 및 팽창이 진행되고 뒤틀어지는 현상이 발생됨

○ 장기간의 변형에 따른 부재 파손 및 연결부 이격현상이 발생되어 공원이용객의 안전을 위해 정비가 필요함.

□ 정비계획

○ 건    명 : 월드컵공원 육교 목재난간 정비

- 시 설 명 : 월드컵공원 육교

- 정비방안 : 난간이 전반적으로 노후화되고 균열이 발생되어 있으나 금회에는 파손 및 이격이 심한 부위를 우선 정비하고자 함.

→ 파 손 부 : 철거 후 재설치

→ 이격부위 : 이격부위를 밀어올리고 지지 고정목 설치

- 정비규모 : 교량 시·종점 좌우측 10경간씩

시·종점 × 좌우측 × 10경간 = 40경간

- 소요예산 : 9,500천원 (일상경비)

□ 조치계획

○ 상기 검토사항에 따라 전문업체에 작업지시하여 작업완료 후 일상경비로 지급하고자함.

○ 난간 이격부위 조정 및 고정목 설치 등의 작업 시 교량 외부 스카이차를 이용한 고소작업이 필요하므로 작업자의 안전에 유의토록 작업지시 및 현장점검에 만전을 기하도록 하겠음.

○ 작업일정 : ’20. 9. 1. ~ 9. 5.

첨 부 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.