문서번호	시설관리과-16593
결재일자	2020. 9. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형수	代윤안식	09/11 고신석

「************」

급수공사비 변경 보고

2020. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

「*************」

급수공사비 변경 보고

**************** 급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **************

○ 신 청 자 : ******************

○ 공사개요 : D=40㎜, L=17m

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-14000(’20. 8. 5.)

□ 보고내용

○ 상기 건축물은  건축용도를 단독주택(다중주택 및 근린생활시설)으로 허가서를 득한 후 급수공사를 신청하였음

○ 급수공사 설계단계에서 일반용 벽체계량기 15mm*4개소를 설계하였으나, 수요가에서 2개소를 추가 설치 요청하여 기존 공사비 계산 시 원인자부담금 및 실공사비 누락 등 829,530원이 부과되지 않았음.

○ 공사비 산정기준에 맞게 총 공사비를 재산출하여 급수공사비를 추가로 산정하고자 함

□ 급수공사비 변경 내역

주 소	당 초			변 경			추가금액
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
**********	*********	*********	*********	*********	*********	*********	*******

□ 조치계획

○ 요금과에 추가금액 고지의뢰 하여 수요가에 납부토록 안내하고자 합니다.  끝.