문서번호	시설관리과-17074
결재일자	2020. 9. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최형수	김선호	09/17 고신석

「************」

급수공사비 변경 보고

2020. 9.

시설관리과

「*************」

급수공사비 변경 보고

**************** 급수공사 업무수행 중 급수공사비 변동사항이 발생되어 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **************

○ 신 청 자 : ******************

○ 공사개요 : D=40㎜, L=4m

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-15665(’20. 9. 1.)

○ 급수공사 지시 : 시설관리과-16023_‘20. 9. 3.)

□ 보고내용

○ 상기 건축물은  건축용도를 단독주택(다중주택 및 근린생활시설)으로 허가서를 득한 후 급수공사를 신청하였음.

○ 급수공사 설계단계에서 일반용 벽체계량기 15mm*2개소를 설계하였으나, 수요가에서 벽체계량기 2개소를 취소 요청하여 공사비를 재산정하고,

○ 기존 계산 시 원인자부담금이 20㎜(916,000원)이 아닌 15㎜*2개소(654,000원)이 부과되었음을 확인하여 공사비 산정기준에 맞게 총 공사비를 재산출하여 급수공사비를 추가로 산정하고자 함

○ 실 공 사 비 : (당초) 230,860원 → (변경) 0원

원인자부담금 : (당초) 15㎜*2개소(654,000원)→ (변경) 20㎜(916,000원)

추가고지금액 : 916,000원–654,000원–230,860원=31,140원

□ 급수공사비 변경 내역

주 소	당 초			변 경			추가금액
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
**********	*********	*********	*********	*********	*********	*********	******

□ 조치계획

○ 요금과에 추가금액 고지의뢰 하여 수요가에 납부토록 안내하고자 합니다.  끝.