“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	(사)에너지나눔과평화
(경유)
제 목	서울나눔발전소 1호 구조물 손상 문제 및 싱크홀 보완시공 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. (사)에너지나눔과평화20*******16225호와 관련하여 귀 사에서 요청하신 사항을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

요청사항	회신내용
손상 구조물의 트레이 구간 작업기관 및 작업자 연락처 제공	구조물 손상 원인 파악 불가
손상 구조물의 트레이 상부 [차량 충돌 주의] 안전표지 부착 승인	안전표지 부착 승인
전기실 씽크홀 보완 작업에 대한 승인	침하구간 보완작업 승인 - 작업일정표 제출 요청 - 작업중 작업자 안전사고 예방 철저

끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	09/23 전훈
협조자	주무관	김희송
시행	정수시설과-10056	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개