문서번호	시설관리과-17830
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
윤안식		김선호	09/28 고신석
협 조
	시설안전팀장			이승영
	기전팀장			배승철

2020년 상반기 하자검사 결과 보고

2020. 09.

남부수도사업소

(시설관리과)

2020년 상반기 하자검사 결과 보고

『국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사) 및 시행규칙 제70조(공종별 하자담보책임기간)에 따라 2020년 상반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다

□ 2020년 상반기 하자검사

○ 검사대상(정기, 최종) : 103건

구 분	합계	연도년 준공 현황
		‘17	‘18	‘19	‘20
계	***	**	**	**	**
송배수관 정비, 단위공사	**	**	*	**	*
급수공사(연간단가공사)	**	**	**	**	*
시설물설치 및 보수공사	**	**	**	**	*
긴급누수복구공사	**	**	**	**	*
기타(음수대 설치 및 기전공사)	**	*	**	**	*

○ 하반기 정기검사 기간 : 2020. 8. 24(월) ~ 8. 28(목) 5일간

○ 최종검사 : 총 14건 《‘20년 상반기(6월30일이전) 하자기간 만료분》

- 2020년 1월 : 2건   - 2020년  2월 : 1건   - 2020년 3월 : 4건

- 2020년 4월 : 1건   - 2020년  5월 : 3건   - 2020년 6월 : 3건

○ 검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하, 훼손여부, 기타등

- 상수도 공사 구간의 누수 및 지반침하 발생등 이상 유,무

- 상수도 각종변실 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유,무

- 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상 등 이상 유,무

- 배수지 방식공사는 도막 또는 부착 이상 유,무

- 전기시설, 펌프작동 상태 등 안전성 이상 유,무

□ 검사결과

○ 대    상 : 103건(정기검사 89건, 최종검사 14건)

○ 검사결과 : 103건 이상없음

○ 검사자 명단 : 13명 (시설관리과 직원)

▸ ****************************************

************************

붙 임 : 1. 2020년 상반기 하자검사 내역 1부.

2. 2020년 상반기 하자검사 조서(103건) 1부.  끝