현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 7. 23.(수) 08:50~09:00

○ 장    소 : 현장대응단 1층 휴게실

○ 참석인원 : 현장지휘팀 소방경 박남중 등 11명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 7. 22.(화) 13:44~18:10

※ 개요 : K컨벤션웨딩홀 6층 실내 리모델링 공사 중 불티가 인근

가연물에 착화 발화하여 화재 발생

○ 장    소 : 구로구 경인로 314(개봉동 166-2) K컨벤션 웨딩

○ 원    인 : 리모델링 공사 현장 용단 작업 중 발생한 불티 추정

○ 피해상황 : 7,500천원(부동산 : 4,800천원, 동산 : 2,700원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 90명

○ 장    비 : 27대

□ 주요 활동사항

○ 선착대인 진압대는 현장 도착 즉시 화점층인 6층으로 진입 집중 방수

및 인근 소화전 55호, 422호를 점유하여 연소방지에 힘씀

○ 후착대(수궁대, 고척대, 구로대, 신도림대 등) 도착 즉시 상층부로 진입 진압대와 협력하여 연소방지 및 진화작업에 힘씀

○ 구조대는 현장 도착시 신속하게 건물내로 진입 인명구조 및 검색 실시함

※ 보고서 등 참조

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재원인 분석 : K컨벤션 웨딩홀 6층 실내 리모델링 공사 중 불티가 인근       가연물로 착화 발화하여 화재가 발생 현재 조사중.

○ 소방대 활동 현황 분석 : 소방대 출동은 신속히 이루어 졌음.

선착대인 진압대는 옥내소화전 연결송수구 점유 및 화점층인 6층으로 진입 집중 방수하여 연소방지에 힘씀. 후착대(수궁대, 고척대, 구로대, 신도림대 등)는 현장 도착 즉시 상층부로 진입 진압대와 협력하여 진화 작업에 힘씀. 구조대는 인명 대피 유도 및 7층에 있던 요구조자 1명을 지상으로 안전하게 구조함.

운전 요원들은 건물 주변 소화전 55호, 422호를 점유하여 원할한 진압활동       이 될 수 있도록 함

○ 위험요인 여부 : 화재현장을 목격중인 시민들이 많아 안전사고 발생 우려가         있었음. 현장 도착 즉시 화재발생 장소를 중심으로 통제 인원을 배치하여 현장        으로 접근을 차단함.

○ 향후 조치할 사항 : 지휘팀 현장도착 시 화재현장 주변 통제 인원 배치 및 안전

사고 우려 요인을 사전에 발견하여 출동대원들에게 신속히 전파할 수 있도록 만

전을 다할 것.