투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(진입도로 암파쇄 방호시설 재검토 요청)

1.업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 주식회사 서현기술단

2.작 성 일 자 : 2020-10-12 16:10:16

3.지 시 내 용

1) 서현감 차량기지2공구 2020-172호(2020.04.24.)와 관련입니다.

2) 『진접선(4호선연장) 차량기지 건설공사』 와 병행으로 추진중인 진입도로 건설공사구간 중 장석광산 앞 깍기부 옹벽구간의 공사를 위하여 암파쇄 방호시설 설치를 위하여 H-Pile시공 중 소음에 의하여 많은 민원이 발생하고 있고 기 실정보고한 지반조사 내용과 현장 여건이 다른 것으로 판단되는바,

3) 차량통행 및 통행 주민의 안전을 저해하지 않는 범위내에서 암파쇄방호시설 설치 최소화 또는 공법변경 등을 검토하여 2020.10.15.한 기일지켜 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							임경태			토목2과장					10/12 임병길
협조자
시행			도시철도토목부-10517									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도시철도토목부															/
전화		772-7221						/전송			772-7306					/	lgt2004@seoul.go.kr												/	대시민공개