코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)한국종합기술외 1개사
(경유)
제목	물 재이용 관리계획 수립 용역 업무지시

1. 귀 사(원)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 계약체결하여 시행중인 서울시 물 재이용 관리계획 수립 용역 관련 업무사항을 송부하오니 검토를 완료하고 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토사항

연번	검 토 내 용	비고
1	○ 중수도의 하천유지용수 등 활용 다변화를 통한 이용확대 방안 - ****************************** 중수도를 하천 유지용수로 활용방안 검토 - 서울시 전체적으로 중수도를 지천 등 하천 유지용수로 활용 방안 검토 - 중수도를 하천유지용수 등 이용확대 위해 중수도 의무 설치 대상 확대방안 검토
2	○ 하수처리수 재이용 확대 방안 - ******물재생센터의 하수처리수 재이용 방안 등 검토
3	○ 빗물이용시설 의무 설치대상 확대방안 - 빗물이용 확대 위해 빗물이용시설 의무 설치대상 확대방안 검토
4	○ 물재이용 관리계획 수립 용역 1차연도 완료보고(12월중) 준비 - 착수보고(9.23) 제시의견 및 1차년도 계획과업 이행 철저 - 물 재이용 시설 설치·운영 현황 및 수용량 전망, 2020 물재이용 관리계획 성과분석시 현장을 반영한 실효성 있는 진단‧평가가 될수 있도록 할 것 ‧ 빗물이용·중수도·하수처리수 등 재이용시설 현장조사 병행, 이용률 저조한 경우 원인분석 등 실질적인 조사 실시

붙임 : 검토의견 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이근보		물순환시설팀장	조장환		물순환정책과장	11/18 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-20412	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5)