투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도시계획과장)
(경유)
제 목	『서울역 공간구조 개선 및 종합계획 수립』 관련 검토의견 제출

1. 도시계획과-15433(2020. 11. 20.)호와 관련입니다.

2. 서울역 공간구조 개선 및 종합계획 수립용역 추진현황과 관련 11. 18.(수) 개최한 실무회의 결과 우리부 검토의견을 아래와 같이 제출합니다.

○ 검토의견

- 서울역 공간구조 개선사업은 장기간 순차적 시공이 필요한 사업이므로 장래 일반철도 지하화 가능성을 고려하여,

- 지반 보강 등 구조 상세 검토를 통한 통합역사 내 일반철도 지하화 및 연결통로 설치방안 검토 필요

- 가좌~신도림 구간 일반철도 지하화 시 여객·화물열차 종단 최급기울기 25.0‰ 적용 및 열차 운행속도 제한에 대한 검토 필요

- 영등포역 여유부지를 활용한 공사중 운영을 위한 임시선 설치방안 검토 필요.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장기철		경전철설계과장	엄기영		도시철도계획부장	11/23 정대현
협조자
시행	도시철도계획부-9613	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 10층 도시철도계획부 (무교동)	/
전화	02)772-7147	/전송	02)772-7304	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개