문서번호	공원시설과-4886
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		공원시설과장
현병철		11/26 최연호
협 조

여의도 파크골프장 전기정비공사 하자조사 보고

2020.11.

한강사업본부

(공원시설과)

여의도 파크골프장 전기 정비공사 하자조사 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 여의도 파크골프장 전기 정비공사

○ 공사기간 : 2020. 06. 22. ~ 07. 02.

○ 공사내용 : 관로 매입 및 콘센트함 설치

○ 도급금액 : **********

○ 도 급 자 : ******************

○ 준공검사일 : 2020. 07. 02.

○ 하자담보책임기간 : 2020. 07. 02. ~ 2021. 07. 01.(1년)

□ 하자조사

○ 조사일자 : 2020. 11. 25.

○ 조 사 자 : 전기9급 현병철

○ 조사결과

- 하자 미발견.

붙임 : 하자검사 조서 1부. 끝.