소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2020. 10. 28.(수)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 827호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 퇴계로46길 3

○ 사용여부 : 사용불능

○ 고장내역 : 2020. 10. 28.(수) 일제조사 중 발견하였으며  주 스핀들이     돌아가지 않아 출수 불가 확인됨.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지하식 827호