소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2020. 10. 20.(화)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 911호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 퇴계로39길 7

○ 사용여부 : 사용가능

○ 고장내역 : 2020. 10. 20.(화) 일제조사 중 발견하였으며 본 소화전(911호)의 주 스핀들을 개방상태에서 헛돔현상으로 작동이 되지 않음.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지하식 911호