소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2020. 10. 29.(목)

○ 용수구분 : 지상식소화전(비상소화장치186호)

○ 용수번호 : 984호

○ 식 구 분 : 지상식

○ 설치위치 : 중구 동호로11라길 6

○ 사용여부 : 사용불능

○ 고장내역 : 2020. 10. 29.(목) 일제조사 중 발견하였으며  몸통스핀들불량 및 출수불능

■ 고장용수사진

■ 위치도

지상식 984호