소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2020. 10. 28.(수)

○ 용수구분 : 지하식소화전

○ 용수번호 : 1030호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 중구 필동2가 84-57

○ 사용여부 : 사용불능

○ 고장내역 : 2020. 10. 28(수) 일제조사 중 발견하였으며 본 소화전(1030호)의 제수변 스핀들 노후로 작동(회전)이 되지 않아 사용불가로 확인.

■ 고장용수사진

■ 위치도

지상식 2400호