문서번호	시설보수과-7025
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최성일		임준빈	12/07 정훈모
협 조

서울광역푸드뱅크센터 전력공급 계획

2020. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

서울광역푸드뱅크센터 전력공급 계획

우리센터에 건설 중인 서울광역푸드뱅크센터의 전기설비(변압기 공동이용)사용에 필요한 전력공급 요청이 있어 원활한 사업추진을 위해 전력을 공급코자함.

□ 공급개요

□ 요청사항 : 변압기 공동이용고객 전기사용계약 요청

□ 공급경로 : 중랑천용수공급동(저압배전반 LV-RO3) → 서울광역푸드뱅크센터

〈서울광역푸드뱅크센터 이전 현황〉

- *************************

- ******************************************

-*****************************************

□ 추진경위

□ `19.02.20.  전기공급 가능여부 회신(서울광역푸드뱅크센터)

**************************

- 중랑물재생센터 구내에 위치하여 별도 고압 또는 저압 공급 불가

- 중랑물재생센터의 동의를 얻어 변압기설비를 공동이용하여 공급 가능

□ `19.03.12.  서울광역푸드뱅크센터 전기 공급 협조 요청

************************

- 한국전력공사에서 사업 부지내 별도 전기공급불가, 센터 변압기설비 공동이용

□ `20.12.02.  변압기 공동이용고객 전기사용계약서 날인 요청

**************************

□ `20.12.03.  특고압 전주 이설 협의

*******************************

□ 검토결과

□ 광역푸드뱅크센터가 우리 센터 내 위치하여 한전으로부터 별도 전력공급  불가로 전력설비 공급 필요

- 한전 기본공급약관 제18조 1항 및 기본공급약관시행세칙 제16조

· **************************

□ 서울광역푸드뱅크센터 정상운영을 위해 인입케이블 공사 필요

- 중랑천용수공급동 변전실에서 전원 공급

- 푸드뱅크 정상운영을 위한 인입케이블 설치 등

· ********************************************

□ 푸드뱅크 신축 건축물과 특고압 전주 간 이격거리 미확보에 따른 이설      - 도시기반 의견 : (1안)강관주, (2안)도로 반대편 콘트리트주 신설

- 중랑센터 의견 : 건축물과 전주간 이격거리 가까운 전주 2본 철거, 이설설치

중랑센터(안)	도기반(1안)	도기반(2안)

□ 조치계획

□ 서울광역푸드뱅크센터 전력 중랑천용수공급동 변전실에서 공급

- 모자계량방식(변압기 공동이용고객 전기사용계약)

□ 변압기 공동이용고객 전기사용계약서 날인 요청 회신(지역돌봄복지과)

- 변압기 공동이용고객 전기사용계약서 날인

- 전기안전관리 및 임시전원(센터 전기설비개량공사 및 정전 대비) 확보 요청

□ 인입케이블 공사 및 전주 이설 회신(도시기반시설본부)

붙임 : 협조 요청 공문 각 1부.  끝