문서번호	수도자재관리센터-25203
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	12/09 정임근
협 조
	주무관			전영진
	주무관			정범영
	전문관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(2020년 소형 녹색 제3차)

2020.12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준

적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 시방서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : ********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-10736호(2020.11.30)호	2020년 녹색기술인증

수도계량기 구매(제3차) 관련, 소형 수도계량기 **************

나. 납품검사일 : ******************

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	******	***	*	*	***	*	*	*	*	*
15mm	******	***			***	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	기차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

**************************

**********************

5. 납품기물 내역

가. 납품 기물번호

************************

나. 불합격 기물번호

*****************

다. 대체품 기물번호

*****************

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 구경별 오차시험 내역 1부.

4. 외부위원 의견서 1부.  끝.