다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	전주 및 통신주 정비요청 및 정비결과 통보 협조요청

1. 전력수급 안정화 및 보편적 통신서비스 제공업무에 수고많으십니다.

2. 서울시 관내 도로에 설치된 귀 사의 전주 및 통신주 중 붙임과 같이 노후와 등으로 안전사고 발생 우려가 있는 시설물 현황을 송부하오니 보수 등 정비하여 시민통행에 불편함이 없도록 하여 주시기 바라며

○ 보수, 철거 및 이설 대상 전(통신)주

- 심한 경사로 붕괴 우려

- 부식·균열 등 노후화로 절단·붕괴 및 변압기·공중선 등 낙하 우려

- 설치 위치상 문제로 차량통행(시야확보) 방해 및 차량충돌, 충돌로 인한 전주붕괴로 2차사고 발생 우려

3. 정비결과를 다음서식에 의거 8월 31일까지 서울시(보도환경개선과)로  통보하여 주시기 바랍니다.

○ 제출서식

연번	구분 (전주, 통신주)	소재지	조치요구 사항	정비결과	조치안된 사유
1	전주	상봉중앙로8길22 (싸다편의점 옆)	통신주가 심하게 기울어져 있음	보강완료
2	전주	동일로126가길11 (상봉초 정문 옆)	교통불편 이설필요	-	8월말까지 이설계획

4. 아울러 귀 사의 2014년도 정비계획 전(통신)주  및 정비실적을 별도로  함께 알려주시기 바랍니다.

붙임 : 전주(통신주) 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국전력공사 사장,케이티 대표이사 귀하
주무관	이선남		지하도상가팀장	홍현구		보도환경개선과장	전결 07/30 최동필
협조자
시행	보도환경개선과-10598	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 31	/
전화	02-2133-8123	/전송	02-2133-0764	/	whitejenny@seoul.go.kr	/	대시민공개